*ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ*

# **FORMULARZ OFERTY**

**W WERSJI PO ZMIANACH Z DNIA – 25.04.2022**

/pieczęć Wykonawcy/

Ja (my), niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa (Firma)[[1]](#footnote-1) |  |
| Adres: |  |
| Kraj/Region/Województwo/Powiat: | |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy): |  |
| **Adres skrzynki e-PUAP:** |  |
| Wykonawca jest/prowadzi[[2]](#footnote-2): WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ  **🞎 mikroprzedsiębiorstwem**;  **🞎 małym przedsiębiorstwem;**  **🞎 średnim przedsiębiorstwem**[[3]](#footnote-3);  **🞎 jednoosobową działalność gospodarczą**;  **🞎 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej**;  **🞎 inny rodzaj** | |
| Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca(e) ofertę | |
| imię i nazwisko: |  |
| Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących oferty | |
| imię i nazwisko: |  |
| numer telefonu: |  |
| adres e-mail: |  |
| Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy | |
| imię i nazwisko: |  |
| numer telefonu: |  |
| adres e-mail: |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem   
jest **dostawa** **1 zestawu do tomografii elektrooporowej (nr ref. sprawy: ZP/10/22)** i:

* + - 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikami do niej, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi tam wymaganiami i zasadami.
      2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
      3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.
      4. **Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ** **za cenę:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Nazwa i typ/model urządzenia** | **Liczba/J.M.**  **[szt.]** | **Wartość netto**  **/w PLN/** | **1.Kwota VAT /PLN/**  **2.Stawka VAT**  **/%** | **Wartość brutto\***  **/w PLN/**  *[kol. 5 + 6 dla poz. 1 – kwota VAT]* |
| ***I*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| **1** | **Zestaw do tomografii elektrooporowej** |  | 1 |  | **1. Kwota VAT**  **……… zł**  **2.Stawka VAT**  **……….%** |  |

*\** *Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku   
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685* z późn. zm.*) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto*

* + - 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie należne nam koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
      2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz skalibrowane.
      3. Oświadczamy, że oferujemy urządzenie będące przedmiotem zamówienia o niżej wymienionych parametrach technicznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany parametr** | **Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty** |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Nazwa, typ, model | **Typ/model urządzenia**  **………………………………..**  **………………………………** |
| 2 | Wodoszczelna obudowa jednostki sterującej w normie co najmniej IP66 | Spełnia / Nie spełnia\*  Norma ……… |
| 3 | Waga jednostki sterującej: maksymalnie 20 kg | Spełnia / Nie spełnia\*  Waga …… kg |
| 4 | Obsługa co najmniej 12 kanałów, z systemem obsługującym co najmniej 80 elektrod | Spełnia / Nie spełnia\*  Ilość obsługiwanych kanałów ……… |
| 5 | Co najmniej 4 kable elektrodowe, z których każdy posiada co najmniej 20 punktów pomiarowych | Spełnia / Nie spełnia\*  Ilość kabli elektrodowych ……….. |
| 6 | Co najmniej 90 stalowych elektrod | Spełnia / Nie spełnia\*  Ilość stalowych elektrod ……… |
| 7 | Co najmniej 90 łączników (jumperów) kabel-elektroda | Spełnia / Nie spełnia\*  Ilość łączników kabel-elektroda ……. |
| 8 | Co najmniej 3 konektory do kabli | Spełnia / Nie spełnia\*  Ilość konektorów ……. |
| 9 | Odległości pomiędzy punktami pomiarowymi na każdym z kabli: 5 m | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz LCD, widoczny w dziennym świetle, o przekątnej co najmniej 8 cali | Spełnia / Nie spełnia\*  Przekątna wyświetlacza…… cali |
| 11 | Zakres temperatur pracy urządzenia: co najmniej od -10 °C do co najmniej +60 °C | Spełnia / Nie spełnia\*  Zakres od …..°C do ……. °C |
| 12 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych w odbiorniku: co najmniej 16 GB, oraz możliwość dołożenia karty SD | Spełnia / Nie spełnia\*  Pamięć wewnętrzna ……..GB |
| 13 | Przenoszenie danych z odbiornika do komputera Zamawiającego: za pomocą kabla lub USB | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 14 | Antena GPS zsynchronizowna z systemem GPS oraz GLONASS | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 15 | Napięcie zasilania: 12V DC, wewnętrzna bateria minimum 6Ah, wbudowana ładowarka. | Spełnia / Nie spełnia\*  Wewnętrzna bateria ……. Ah |
| 16 | Wykonanie pomiaru w wariancie Roll Along | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 17 | Wykonanie pomiaru w następujących układach: Multiple Gradient, Dipole-Dipole, Wenner, Schlumberger, Pole-Dipole i Pole-Pole | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 18 | Wszystkie kanały i elektrody odseparowane od siebie galwanicznie | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 19 | Maksymalne napięcie odsługiwane przez nadajnik: nie mniejsze niż 500 V | Spełnia / Nie spełnia\*  Maksymalne napięcie …….. V |
| 20 | Maksymalna moc nadajnika: nie mniejsza niż 250 W | Spełnia / Nie spełnia\*  Maksymalna moc …….. W |
| 21 | Maksymalne natężenie prądu nadajnika: nie mniejsze niż 2,5 A | Spełnia / Nie spełnia\*  Maksymalne natężenie prądu …….. A |
| 22 | Możliwość prowadzenia zapisu pełnego pola falowego | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 23 | Oprogramowanie z bezterminową 1 (jedną) licencją ~~na minimum trzy stanowiska~~, musi być dostarczone w polskiej lub angielskiej wersji językowej wraz z kluczem licencyjnym (o ile występuje) oraz instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim. Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz z urządzeniem na płycie instalacyjnej lub nośniku typu pendrive | Spełnia / Nie spełnia\*  ~~Liczba licencji na oprogramowanie……..~~ |
| 24 | Oprogramowanie musi umożliwiać przetwarzanie danych pozyskanych zarówno w wariancie 2D jak i 3D. | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 25 | Certyfikat kalibracji urządzenia wystawiony przez producenta lub jednostkę oceniającą zgodność  Uwaga: certyfikat kalibracji zestawu musi być dostarczony Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 26 | W zestawie urządzenia: (w języku polskim i/lub angielskim): instrukcja obsługi; pełna dokumentacja techniczna; karta gwarancyjna | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 27 | Minimalne okresy gwarancji na wszystkie elementy urządzenia: co najmniej 12 miesięcy  *(uwaga: w przypadku, gdy producent urządzenia zapewnia dłuższy okres gwarancji obowiązuje gwarancja producenta).* | Spełnia / Nie spełnia\*  Okres gwarancji urządzenia :  ……… miesięcy |
| 28 | Sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia - fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku | Spełnia / Nie spełnia\* |

*\*Uwaga: kolumna nr 3 musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty i/lub skreślenie „spełnia”   
lub „nie spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają,   
czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie nr 2.*

| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Uwagi/opis parametru** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Możliwość przeprowadzenia pomiarów w trójwymiarowej siatce pomiarowej (3D) | Zestaw do tomografii elektrooporowej **umożliwia** przeprowadzenie pomiarów w trójwymiarowej siatce pomiarowej | **TAK/NIE\*** |
| 2. | Możliwość wykonania pomiarów polaryzacji wzbudzonej (IP) | Zestaw do tomografii elektrooporowej **umożliwia**  wykonania pomiarów polaryzacji wzbudzonej | **TAK/NIE\*** |
| 3. | Minimalna temperatura w jakiej może być wykonany pomiar (TP) | Zamawiający wymaga, by minimalna temperatura w jakiej może być wykonany pomiar wynosiła **nie mniej niż -10 oC** | **……… oC\*** |

* + - 1. **W zakresie kryterium oceny ofert:**

*\*Uwaga: Wykonawcy, oferujący parametry wyszczególnione w tabeli otrzymają liczbę punktów odpowiednią dla danego oferowanego parametru poprzez wpisanie danych i/lub skreślenie odpowiednio TAK/NIE zgodnie z kolumną nr 4*

* + - 1. **Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.**
      2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
      3. Informujemy, że wybór naszej oferty **nie będzie** prowadzić do powstania   
         u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie   
         z przepisami o podatku od towarów i usług\*

*lub*

Informujemy, że wybór naszej oferty **będzie** prowadzić do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie   
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów   
i usług\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
|  |  |  |

*(\*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )*

*Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 225 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.*

* + - 1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.   
         o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r poz. 1913 ze zm.)\*

*lub*

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.\*

*(\*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)*

* + - 1. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy **wykonać sami**\*

*lub*

następujące **części** zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom[[4]](#footnote-4)\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Część przedmiotu zamówienia powierzana  do wykonania podwykonawcy | Określenie części zamówienia  powierzanej do wykonania podwykonawcom  (% lub w zł) | Nazwa podwykonawcy |
|  |  |  |

*(\*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )*

* + - 1. Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia wadium zostało wniesione w formie………………………………………………………………………………………
      2. Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 98 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prosimy zwrócić na następujące konto (*uzupełnić jeżeli Wykonawca wniósł wadium w pieniądzu*):

………………………………………………………………………………………………

* + - 1. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 12 SWZ wskazujemy dostępność poniższych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych[[5]](#footnote-5):

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia lub dokumentu *(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SWZ)*: | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
|  |  |

* + - 1. W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii/wad urządzenia:
  1. mailem na adres: ……………………. .
  2. pisemnie na adres: ……………………
     + 1. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
       2. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.
       3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[6]](#footnote-6) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[7]](#footnote-7)
       4. Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.
       5. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty, które stanowią integralną część oferty:

1. ………………………………….
2. ………………………………….

***Podpis elektroniczny kwalifikowany***

***lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby (osób)***

***upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy***

1. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. (art. 43[4] k.c.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Na potrzeby przekazania przez Zamawiającego obowiązkowej informacji o złożonych ofertach zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2406) [↑](#footnote-ref-2)
3. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro [↑](#footnote-ref-3)
4. *Podwykonawstwo polega na bezpośredniej realizacji części zamówienia przez podmiot niebędący wykonawcą przy uwzględnieniu informacji zawartych w Rozdziale XIX ust. 7 SWZ.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnić gdy dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-7)