INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 
oraz z 2014 r. poz. 423).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: 	Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                                                                  wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: 	Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: 	Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:    Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI:   Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 5:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁACZNIK NR 7:	FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

48820000-2 Serwery

48000000–8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Rozdział IV

#### Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty, formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, 
w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca musi wypełnić „Formularz oferty” oraz „Formularz zgodności wymagań 
i parametrów technicznych”. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi 
do SIWZ.

- Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.08.2014 r. do godz. 12.00 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/18/14”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.08.2014 R. GODZ. 12.15

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał 
się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

Rozdział VI

##### Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta  musi obejmować realizację całości zamówienia.

Rozdział VII

###### Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII

##### Warunki wymagane od wykonawców

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak 
jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na  podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

##### Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie winna określać:

- podmioty składające ofertę;

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy 
był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą 
pod warunkiem zawieszającym.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularza Oferty, złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (lub na własnym formularzu, który musi zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

- Dowód wniesienia wadium, jeżeli jest wnoszone w innej formie niż wpłata pieniężna;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, 
którego treść musi być zgodna z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej           
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej           
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej           
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

- Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych, złożony 
na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie 
przez Wykonawcę własnego formularza, musi on jednak zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów urządzenia będącego przedmiotem oferty 
lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 2 Formularza.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- określonych w ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- określonych w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając całkowitą wartość oferty brutto.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia (w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty, cła oraz obowiązujące podatki), 
z uwzględnieniem podatków obowiązujących na terenie RP.

- Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 07.08.2014 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2, zostaną zwrócone bez otwierania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2014 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 213
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną  (całkowitą ceną brutto zawartą w „Formularzu oferty”).

- Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena brutto                     
Wartość punktowa oferty =      ------------------------------------------    x 100
                                                   cena brutto badanej oferty

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

### Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

            - Wykonawcy zobowiązani są wpłacić wadium na czas związania ofertą.

            - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

            - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie

PL 93 1240 6380 1111 0000 5109 1323

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

            - Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/18/14”.

            - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, 
przed upływem terminu składania ofert.

            - Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, 
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

            - Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/18/14”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Natalia CZOBOT

fax 22 877 67 22

e-mail: n.czobot@igf.edu.pl

Rozdział XXII

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych 
w Dziale VI Rozdział 2 ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem 
ust. 3.

- Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 
w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie podpisania umowy wywołującej potrzebę zmian treści umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużania się postępowania w związku 
ze składanymi środkami odwoławczymi.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 9 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli 
oni umowę regulującą ich współpracę

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu 
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Redundantne serwery sieciowe w ilości 2 sztuk |
| 1.1. Ilość | 2 szt. |
| 1.2. Procesory | a) Minimum 2 zainstalowane procesory b) Wydajność obliczeniowa zainstalowanych procesorów, wg SPEC CPU2006, powinna wynosić: - test SPECint_rate2006 Base min.: 500 punktów, - test SPECfp_rate2006 Base min.: 440 punktów, Nie wymaga się by oferowany serwer był identyczny z serwerem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. c) Zainstalowane procesory muszą być zgodne z architekturą x86_64. d) Zainstalowane procesory muszą zapewniać sprzętowe wsparcie wirtualizacji. e) Zainstalowane procesory muszą być zgodne z zestawem instrukcji Advanced Encryption Standard (AES) Instruction Set. |
| 1.3. Pamięć operacyjna | a) Pojemność min. 128 GB. b) Obsługa korekcji błędów ECC. c) Zaoferowany serwer musi korzystać z systemu korekcji błędów ECC (wymagane wsparcie pozostałych podzespołów). |
| 1.4. Dyski twarde | a) Minimum 2 jednakowe dyski twarde o pojemności min. 300GB każdy i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min. b) Minimum 6 jednakowych dysków twardych o pojemności 2TB. c) Dyski typu hot-swap (wymiana dysków podczas pracy serwera). d) Dyski twarde zgodne ze wysokowydajnym standardem komunikacji Serial attached SCSI w wersji min. 2.0 (6Gbit/s). e) Zainstalowane dyski muszą być typu serwerowego. |
| 1.5. Kontrolery dyskowe | a) Dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 i RAID-6 z obsługą SAS w wersji min. 2.0 (6Gbit/s). b) Kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID). c) Funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID. d) Bateria podtrzymująca zasilanie pamięci RAM (Battery Backup Unit) dla w/w kontrolera RAID. |
| 1.6. Łączność | a) min. 2 porty 1Gb Ethernet b) Zgodność z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP). c) Zgodność z IEEE 802.1Q VLAN. |
| 1.7. Zasilanie | a) Serwer musi być wyposażony w co najmniej 2 niezależne zasilacze typu hot-swap dostosowane do maksymalnego poboru mocy przez wszystkie zainstalowane podzespoły. b) Serwer musi być przystosowanie do zasilania z dwóch niezależnych źródeł 230V 1-fazowych. c) Serwer musi gwarantować nieprzerwane zasilanie w przypadku utraty zasilania na jednym z dwóch źródeł zasilania. d) Serwer musi gwarantować nieprzerwane zasilanie w przypadku awarii jednego zasilacza. e) Wymagane jest dostarczenie kabli zasilających do każdego z zasilaczy. |
| 1.8. Zdalne zarządzanie | a) Serwer musi posiadać funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć LAN (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD/DVD celem instalacji systemu operacyjnego lub oprogramowania, - dostęp informacji o aktualnym stanie komponentów sprzętowych serwera, - dostęp do logów, które rejestrują informacje o stanie komponentów sprzętowych serwera, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy serwera poprzez sieć LAN celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na serwerze (dostęp ten musi być możliwy także podczas startu i restartu serwera jak i systemu operacyjnego), b) Zarządzanie serwerem musi być możliwe bez konieczności działania systemu operacyjnego na tym serwerze. c) Dostęp do interfejsu zarządzania musi być możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej i musi być zabezpieczony protokołem Secure Sockets Layer (SSL). d) Wykonawca musi dostarczyć wszystkie wymagane licencje do realizacji w/w funkcji. |
| 1.9. Obudowa i instalacja | a) Serwer musi być wyposażony w redundantny system chłodzenia typu hot-swap o wydajności dostosowanej do wyposażenia serwera z kierunkiem przepływu powietrza przód-tył. b) Serwer musi być dostosowany do montażu w standardowej szafie przemysłowej 19-calowej typu RACK i nie przekraczać wysokości 4U. c) Serwer powinien mieć możliwość montażu na wysuwanych szynach teleskopowych. d) Wraz z serwerem muszą być dostarczone wszystkie potrzebne komponenty instalacyjne m.in. jak wspomniane wyżej wysuwane szyny teleskopowe śruby, złączki. |
| 1.10. Kompatybilność | a) Serwer musi byś kompatybilny z oprogramowaniem do wirtualizacji zaoferowanym przez Wykonawcę. Kompatybilność musi być potwierdzona odpowiednim wpisem na liście kompatybilności producenta sprzętu lub oprogramowania do wirtualizacji. |
| 1.11. Certyfikaty i standardy | a) Serwer musi być produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. b) Serwer musi posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE, lub spełniać normy równoważne. |
| 1.12. Warunki gwarancji | a) Zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. |
| 1.13. Wymagania dodatkowe | a) Zaoferowany serwer musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski. b) Zaoferowane serwery muszą być identyczne. c) Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i uruchomić urządzenie w siedzibie Zamawiającego. d) Dostarczony sprzęt musi mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie (ang. firmware). e) Wykonawca musi zapewniać nieodpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania i firmwear'u. Uaktualnienia muszą być dostępne na stronach producentów lub innych wskazanych przez Wykonawcę. |
| II. System wirtualizacji |
| 2.1. Miejsce instalacji | a) System wirtualizacji ma być zainstalowany na dwóch serwerach będących przedmiotem tego postępowania. b) System wirtualizacji musi być przystosowany do pełnego wykorzystywania zasobów serwerów (pamięć, procesory), na których będzie zainstalowany. |
| 2.2. Funkcje systemu | a) Zaoferowany system wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym, tzn. instalowanym bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. b) System musi posiadać możliwość tworzenia klastrów z serwerów fizycznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych (klaster HA). c) System musi zapewnić przydzielenie pojedynczej maszynie wirtualnej pamięci RAM min. 64GB. d) System musi umożliwiać wirtualizację serwerów 32 i 64 bit oraz posiadać oficjalne wsparcie dla systemów: Windows Server 200x lub nowsze, Suse Linux Enterprise Server 10 lub nowsze, Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, Debian Linux 4 lub nowsze, Fedora Linux 8 lub nowsze, Linux CentOS 5 lub nowsze, Solaris 10 (x86) lub nowsze, FreeBSD 6.0 lub nowsze, Ubuntu 8.04 lub nowsze e) System musi umożliwiać pracę wielu różnych serwerów wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na jednym serwerze fizycznym. f) System musi pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników LAN (ang. virtual switch) z obsługą VLAN. Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne. g) System musi posiadać możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych. h) System musi zapewniać możliwość skonfigurowania wirtualnych serwerów jedno- jak i wieloprocesorowych, przy czym maksymalna ilość procesorów możliwych do przydzielenia maszynie wirtualnej nie może być mniejsza niż 4. i) System musi posiadać funkcjonalność agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanymi na serwerach fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich. j) System musi pozwalać na robienie kopii migawkowych (ang. snaphot) maszyn wirtualnych bez przerywania ich pracy oraz umożliwiać przywrócenie maszyny do każdego ze stanów zapisanych przez te kopie. k) System wirtualizacji musi obsługiwać automatyczną migrację maszyn wirtualnych z jednego serwera fizycznego na drugi bez przerywania pracy przenoszonego serwera wirtualnego (tzw. live migration). l) System musi zapewniać możliwość klonowania maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez potrzeby ich wyłączania. m) System musi posiadać zdolność do automatycznego ponownego uruchomienia maszyny wirtualnej w przypadku jej awarii. n) System do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory oraz LDAP wdrożonymi u Zamawiającego. o) System musi zapewniać mechanizm pozwalający na podłączenie do wirtualnego serwera urządzeń typu: dysk USB, pendrive, drukarka. p) System wirtualizacji musi umożliwiać dodanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wirtualnego serwera. |
| 2.3. Zarządzanie | a) System wirtualizacji musi posiadać konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami. b) Konsola zarządzająca musi umożliwiać monitorowanie w trybie ciągłym dostępności, wydajności maszyn wirtualnych oraz wszystkich komponentów infrastruktury. c) Konsola musi oferować dostęp do widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi. d) Konsola zarządzająca musi umożliwiać w trybie graficznym tworzenie i edycje maszyn wirtualnych, przydzielanie dodatkowych zasobów do maszyn. e) Konsola zarządzająca musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory oraz LDAP wdrożonymi u Zamawiającego. |
| 2.4. Wsparcie | a) Wraz z oprogramowaniem wirtualizacji wymagane jest zapewnienie wsparcia producenta oprogramowanie na okres 3 lat z 1-dniowym czasem reakcji od momentu zgłoszenia awarii. b) Wsparcie musi obejmować również dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania. |
| 2.5. Wymagania dodatkowe | a) Zaoferowane licencje na oprogramowanie nie mogą zawierać ograniczeń na okres jego używania oraz zmieniać w czasie jego funkcjonalności. b) Zaoferowane oprogramowanie oraz usługi gwarancyjne muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski. c) Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji, które potrzebne są do realizacji wymienionych funkcjonalności. d) Zamawiający uprawniony jest do zakupu licencji edukacyjnych. |
| III. Pozostałe wymagania |
| 3.1. Warunki gwarancji | a) Zamawiający wymaga 36-miesięcznej gwarancji na sprzęt licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. b) Zamawiający wymaga 36-miesięcznego darmowej aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. c) Tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-16. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. d) Kontakt z zespołem inżynierów serwisu musi odbywać się w języku polskim lub angielskim. e) Czas skutecznej naprawy lub wymiany na elementy o niegorszych parametrach musi nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym (kontrakt typu „next business day”). Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów. f) Uszkodzone nośniki danych muszą pozostać w posiadaniu Zamawiającego. g) Elementy naprawiane lub wymienione na nowe podlegają 36 miesięcznemu okresowi gwarancji od momentu wymiany bądź naprawy. h) Element naprawiany dwukrotnie powinien być wymieniony na nowy przy okazji trzeciej naprawy. |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2014 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

( 1

  - W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….…… 2014 r. , stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr ref. ZP/18/14 (zwaną dalej „siwz”), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności:

Redundantne serwery sieciowe …………………… w ilości 2 szt. wraz z systemem wirtualizacji ………………………….

  - W ramach umowy, Wykonawca jest zobowiązany zainstalować i uruchomić dostarczone urządzenia w siedzibie Zmamawiającego w szafie typu RACK wskazanej przez Zamawiającego. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne polegające na:

      - darmowej aktualizacji firmware'u i sterowników elementów urządzenia w okresie gwarancji ze stron internetowych dedykowanych przez producenta sprzętu lub innych wskazanych przez Wykonawcę. Wraz z dostawą sprzętu, wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument zawierający dokładny opis kroków koniecznych do realizacji wymagania;

      - darmowej aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie gwarancji;

      - darmowym wsparciu telefonicznym oraz e-mail (w godz. 8-16 w dni robocze) 
w okresie gwarancji.

  - Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się, że dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,poz. 28 z późn. zm.).

( 2

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt określony w (1 ust. 1 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452, w terminie maksymalnie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Dostawa odbędzie się jednorazowo.

- Koszty całości dostawy (np. podatki, cła, koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca.

- Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§ 3

Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym 
w Załączniku nr 2 do umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci      Wykonawcy kwotę wynoszącą ……………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………….).

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m. in. opłaty, takie jak cła i podatki 
(w tym podatek od towaru i usług) oraz inne koszty znane Wykonawcy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazana przelewem 
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą  wystawienia faktury będzie protokół odbioru, którego kopię należy załączyć do faktury.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Elementy naprawiane lub wymienione na nowe podlegają 36 miesięcznemu okresowi gwarancji od momentu wymiany bądź naprawy. Element naprawiany dwukrotnie powinien być wymieniony na nowy w razie trzeciej usterki.

- Wymagany tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-16. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę:

  - fax pod numer 	..........................................

  - mail na adres	..........................................

Kontakt z zespołem inżynierów serwisu odbywać się będzie w języku polskim lub angielskim.

- Czas skutecznej naprawy lub wymiany na elementy o niegorszych parametrach – nie później niż w następnym dniu roboczym (kontrakt typu „next business day”). Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

- Jeżeli naprawa polegała będzie na dostarczeniu sprzętu zamiennego, to jego wymiana na element należący do Zamawiającego może nastąpić tylko w terminie na który zgodzi się Zamawiający.

- Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, lub pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego. Uszkodzone nośniki danych muszą pozostać w posiadaniu Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy podczas zgłoszenia awarii, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego elementu, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenie pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych w czasie określonym w ust. 3.

- Gwarancja obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy przedmiotu umowy oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemu do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

- W okresie gwarancji Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia udostępni Zamawiającemu możliwość wielokrotnego uaktualniania całego dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta oprogramowania (włączając tzw. firmware), a także dostęp do usług wsparcia technicznego. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Zamawiający ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz wymiany zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie udzieli zgody na samodzielną wymianę lub dodanie podzespołów przez Zamawiającego wówczas jest obowiązany sam dokonać takiej wymiany lub dodania komponentów w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia zdalnego dostępu do przedmiotu umowy dla Wykonawcy w celach diagnostycznych ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie cennych danych), natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki.

§ 6

- W razie opóźnienia w realizacji dostawy Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej  w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli  opóźnienie  w  realizacji dostawy przekroczy 30 dni (trzydzieści dni), Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienia 
w realizacji objętych umową usług gwarancyjnych. Kary umowne 
za takie opóźnienie będą naliczane w wysokości 0,1% ceny brutto określonej 
w § 4 ust. 1 za rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji naprawy serwisowej. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 6.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że wykonawca nie realizuje gwarancji zgodnie z umową, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia, przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania      przewyższającego karę umowną.

§ 7

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające 
z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu według właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

§ 8

Umowę  sporządzono w czterech  jednakowych egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	-  Oferta Wykonawcy z dnia  …………….. r.

Załącznik nr 2   -  Wzór protokołu odbioru.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2014 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu / dniach …………. nw. urządzenia zostały dostarczone i zainstalowane zgodnie z umową z dnia ……….. :

| L.p. | Opis produktu | ilość | Nr seryjne |
| --- | --- | --- | --- |

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

…………………………., dnia………………..2014 r.

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr fax |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), którego przedmiotem jest dostawa dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych 
wraz z systemem wirtualizacji  za cenę …………………… zł brutto 
(słownie: ………………………………………….. zł brutto).

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu 
do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom* / powołujemy się, na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy, na zasobach n/w podmiotów:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające 
z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………………………….…………

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, osobą wyznaczoną 
do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umowy będzie:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

- faksem pod numerem: ………………….;

- mailem na adres: ……………………;

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

_________________________

podpis osoby/osób upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

…………………………., dnia………………..2014 r.

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

__________________________

podpis osoby/osób upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

…………………………., dnia………………..2014 r.

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

__________________________

podpis osoby/osób upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

…………………………., dnia………………..2014 r.

# INFORMACJA WYKONAWCY

# O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę dwóch redundantnych serwerów sieciowych wraz z systemem wirtualizacji (nr ref. sprawy: ZP/18/14),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

informuję, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

__________________________

podpis osoby/osób upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

…………………………., dnia………………..2014 r.

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Nazwa asortymentu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Redundantny serwer sieciowy (2 szt.) | Nazwa producenta i typ/model urządzenia | …………………………. ………………………….. |
|  | Minimum 2 zainstalowane procesory | 1. Nazwa producenta i model procesora: ……………….. 2. Ilość procesorów: ……………….. |
|  | Wydajność obliczeniowa zainstalowanych procesorów, wg SPEC CPU2006 powinna wynosić: - test SPECint_rate2006 Base min.: 500 punktów, - test SPECfp_rate2006 Base min.: 440 punktów, | 1. Ilość punktów w teście SPECint_rate2006 Base: ………..……… 2. Ilość punktów w teście SPECfp_rate2006 Base: ………..……… |
|  | Procesory zgodne z architekturą x86_64 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Procesory zapewniają sprzętowe wsparcie wirtualizacji | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zgodność procesorów z zestawem instrukcji Advanced Encryption Standard (AES) Instruction Set | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pamięć operacyjna: pojemność min. 128 GB | Pamięć operacyjna: …….. GB |
|  | Obsługa korekcji błędów ECC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer musi korzystać z systemu korekcji błędów ECC (wymagane wsparcie pozostałych podzespołów) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimum 2 jednakowe dyski twarde o pojemności min. 300GB każdy i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min. | Nazwa producenta i model dysków twardych: ………………………… Pojemność pojedynczego dysku: ……………GB Ilość dysków twardych: …………………………. Prędkość obrotowa dysków: ……..…… obr./min |
|  | Minimum 6 jednakowych dysków twardych o pojemności 2TB. | 1. Nazwa producenta i model dysków twardych: ………………………… Pojemność pojedynczego dysku: ……………GB Ilość dysków twardych: ……………………….. |
|  | Dyski typu hot-swap (wymiana dysków podczas pracy serwera) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dyski twarde: zgodne z wysokowydajnym standardem komunikacji Serial attached SCSI w wersji min. 2.0 (6Gbit/s) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dyski typu serwerowego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | a) Dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 i RAID-6 z obsługą SAS w wersji min. 2.0 (6Gbit/s). b) Kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID). c) Funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID. d) Bateria podtrzymująca zasilanie pamięci RAM (Battery Backup Unit) dla w/w kontrolera RAID. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Min. 2 porty 1Gb Ethernet | Liczba portów 1Gb Ethernet: …………… |
|  | Zgodność z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP); Zgodność z IEEE 802.1Q VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | a) Serwer wyposażony w co najmniej 2 niezależne zasilacze typu hot-swap dostosowane do maksymalnego poboru mocy przez wszystkie zainstalowane podzespoły. b) Serwer przystosowanie do zasilania z dwóch niezależnych źródeł 230V 1-fazowych. c) Serwer gwarantujący nieprzerwane zasilanie w przypadku utraty zasilania na jednym z dwóch źródeł zasilania. d) Serwer gwarantujący nieprzerwane zasilanie w przypadku awarii jednego zasilacza. e) Kable zasilające do każdego z zasilaczy. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | a) Serwer posiada funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć LAN (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD/DVD celem instalacji systemu operacyjnego lub oprogramowania, - dostęp informacji o aktualnym stanie komponentów sprzętowych serwera, - dostęp do logów, które rejestrują informacje o stanie komponentów sprzętowych serwera, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy serwera poprzez sieć LAN celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na serwerze (dostęp ten musi być możliwy także podczas startu i restartu serwera jak i systemu operacyjnego), b) Zarządzanie serwerem możliwe bez konieczności działania systemu operacyjnego na tym serwerze. c) Dostęp do interfejsu zarządzania możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej i musi być zabezpieczony protokołem Secure Sockets Layer (SSL). d) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane licencje do realizacji w/w funkcji. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer wyposażony w redundantny system chłodzenia typu hot-swap o wydajności dostosowanej do wyposażenia serwera z kierunkiem przepływu powietrza przód-tył | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer dostosowany do montażu w standardowej szafie przemysłowej 19-calowej typu RACK. Możliwość montażu serwera na wysuwanych szynach teleskopowych. Wysokość serwera: nie może przekraczać wysokości 4U | Spełnia / Nie spełnia* Wysokość serwera: ………. U |
|  | Dostarczenie wszystkich potrzebnych komponentów instalacyjnych takie jak wysuwane szyny teleskopowe śruby, złączki, itd. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer kompatybilny z oprogramowaniem do wirtualizacji zaoferowanym przez Wykonawcę. Kompatybilność potwierdzona odpowiednim wpisem na liście kompatybilności producenta sprzętu lub oprogramowania do wirtualizacji. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Serwer posiada Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE, lub spełnia normy równoważne. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | a) Zaoferowane serwery są fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski. b) Zaoferowane serwery są identyczne. c) Wykonawca zainstaluje i uruchomi serwery w siedzibie Zamawiającego. d) Dostarczony sprzęt ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie (ang. firmware). e) Wykonawca zapewnia nieodpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania i firmwear'u. Uaktualnienia są dostępne na stronach producentów lub innych wskazanych przez Wykonawcę. | Spełnia / Nie spełnia* |
| System wirtualizacji | Nazwa producenta i wersja systemu | …………………………. ………………………….. |
|  | a) System wirtualizacji zainstalowany na dwóch serwerach będących przedmiotem postępowania. b) System przystosowany do pełnego wykorzystywania zasobów serwerów na których będzie zainstalowany | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System wirtualizacji jest rozwiązaniem systemowym, tzn. instalowanym bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość tworzenia klastrów z serwerów fizycznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych (klaster HA) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System zapewnia przydzielenie pojedynczej maszynie wirtualnej pamięci RAM min. 64GB | Maksymalna ilość RAM możliwa do przydzielenia pojedynczej maszynie wirtualnej: …….. GB |
|  | System umożliwia wirtualizację serwerów 32 i 64 bit oraz posiada oficjalne wsparcie dla systemów: Windows Server 200x lub nowsze, Suse Linux Enterprise Server 10 lub nowsze, Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, Debian Linux 4 lub nowsze, Fedora Linux 8 lub nowsze, Linux CentOS 5 lub nowsze, Solaris 10 (x86) lub nowsze, FreeBSD 6.0 lub nowsze, Ubuntu 8.04 lub nowsze | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System umożliwia pracę wielu różnych serwerów wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na jednym serwerze fizycznym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System pozwala na tworzenie wirtualnych przełączników LAN (ang. virtual switch) z obsługą VLAN Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi odbywa się z centralnego punktu, a konfiguracja jest automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System zapewnia możliwość skonfigurowania wirtualnych serwerów jedno- jak i wieloprocesorowych, przy czym maksymalna ilość procesorów możliwych do przydzielenia maszynie wirtualnej nie może być mniejsza niż 4. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System posiada funkcjonalność agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanymi na serwerach fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System pozwala na robienie kopii migawkowych (ang. snaphot) maszyn wirtualnych bez przerywania ich pracy oraz umożliwiać przywrócenie maszyny do każdego ze stanów zapisanych przez te kopie. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System wirtualizacji obsługuje automatyczną migrację maszyn wirtualnych z jednego serwera fizycznego na drugi bez przerywania pracy przenoszonego serwera wirtualnego (tzw. live migration). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System zapewnia możliwość klonowania maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez potrzeby ich wyłączania. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System posiada zdolność do automatycznego ponownego uruchomienia maszyny wirtualnej w przypadku jej awarii. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające posiadają możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory oraz LDAP wdrożonymi u Zamawiającego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System zapewnia mechanizm pozwalający na podłączenie do wirtualnego serwera urządzeń typu: dysk USB, pendrive, drukarka. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System wirtualizacji umożliwia dodanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wirtualnego serwera | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | System wirtualizacji posiada konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Konsola zarządzająca umożliwia monitorowanie w trybie ciągłym dostępności, wydajności maszyn wirtualnych oraz wszystkich komponentów infrastruktury. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Konsola oferuje dostęp do widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Konsola zarządzająca umożliwia w trybie graficznym tworzenie i edycje maszyn wirtualnych, przydzielanie dodatkowych zasobów do maszyn. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Konsola zarządzająca posiada możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory oraz LDAP wdrożonymi u Zamawiającego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wraz z oprogramowaniem wirtualizacji zapewnione jest wsparcia producenta oprogramowanie na okres 3 lat z 1-dniowym czasem reakcji od momentu zgłoszenia awarii. Wsparcie obejmuje również dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | a) Zaoferowane licencje na oprogramowanie nie zawierają ograniczeń na okres jego używania oraz zmian w czasie jego funkcjonalności. b) Zaoferowane oprogramowanie oraz usługi gwarancyjne pochodzą z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski. c) dostarczone zostaną wszystkie niezbędne licencje, które potrzebne są do realizacji wymienionych funkcjonalności. | Spełnia / Nie spełnia* |