ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/26/16 – DOSTAWA MAGNETOMETRU)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Magnetometr do pomiarów deklinacji i inklinacji ziemskiego pola magnetycznego | Podziałka na kole pionowym i poziomym: grady lub stopnie | Grady / stopnie* |
|  | Rozdzielczość teodolitu <= 10’’ lub <= 3 mgon | Rozdzielczość teodolitu podana w Formularzu oferty |
|  | Szumy własne magnetometru fluxgate <= 300 pT | Szumy własne magnetometru fluxgate ............... pT |
|  | Zakres pomiarowy magnetometru fluxgate >= +/- 65000 nT | Zakres pomiarowy podany w Formularzu oferty |
|  | Rozdzielczość magnetometru fluxgate <= 0.1 nT | Rozdzielczość magnetometru fluxgate podana w Formularzu oferty |
|  | Zakres temperatur pracy co najmniej od -5 do +30°C | Zakres temperatur pracy od ........... °C do ............ °C |
|  | Napięcie zasilania 12V DC | spełnia / nie spełnia* |
|  | Prąd zasilania <= 200 mA | Prąd zasilania ................... mA |
|  | Urządzenie dostarczone z akumulatorem i ładowarką zapewniającą ładowanie z sieci zasilającej 230VAC / 50Hz | spełnia / nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |