ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), którego przedmiotem 
jest dostawa dwóch zestawów terenowych stacji magnetotellurycznych 
(nr ref. sprawy: ZP/15/17) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Nazwa i typ/model | Ilość | Wartość netto /w PLN/ | Kwota VAT /w PLN/ | Wartość brutto /w PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw terenowej stacji magnetotellury-cznej |  | 2 |  |  |  |

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

      - Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że oferujemy dwa zestawy terenowych stacji magnetotellurycznych o niżej wymienionych parametrach technicznych:

| L.p. | Wymagany parametr | Parametry apartury będącej przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zakres rejestrowanych przez stacje magnetotelluryczne okresów zmian pola: od 0,0001 s do co najmniej 4 000 s. | DOLNY kres zakresu rejestrowanych zmian pola wynosi: …….. s GÓRNY kres zakresu rejestrowanych zmian pola podany jest w ust. 7 Formularza oferty |
| 2. | Ilość odbiorników: 2 szt. (po 1 szt. dla każdego zestawu). | Spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Waga pojedynczego odbiornika: co najwyżej 8 kg. | Waga każdego odbiornika: ………… kg |
| 4. | Jednocześnie obsługiwane kanały przez każdy z odbiorników: co najmniej 2 kanały elektryczne oraz 3 kanały magnetyczne | Spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Zakres temperatur pracy każdego odbiornika: co najmniej od -20 °C do +50 °C. | Zakres temperatur pracy każdego odbiornika: od ........... °C do ............ °C |
| 6. | Ilość cewek magnetycznych: 6 szt. (3 cewki do jednego zestawu). | Spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Każda cewka magnetyczna pracuje w paśmie od 0,0001 s do co najmniej 4 000 s. Ponadto wszystkie cewki muszą być jednakowe i wymienne między sobą. | Spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Waga każdej cewki magnetycznej: co najwyżej 10 kg. | Informacja podana w ust. 8 Formularza oferty. |
| 9. | Zakres temperatur pracy każdej cewki magnetycznej: co najmniej od -20 °C do +50 °C. | Zakres temperatur pracy każdej cewki magnetycznej: od ........... °C do ............ °C |
| 10. | Ilość kabli umożliwiających podłączenie cewki magnetycznej do odbiornika: 6 szt. | Spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Długość każdego kabla umożliwiającego podłączenie cewki magnetycznej do odbiornika: co najmniej 8 m. | Spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Typ elektrod: niepolaryzujące. | Spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Ilość elektrod: 12 szt. (po 4 szt. do każdego zestawu i 4 szt. zapasowe). | Spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Ilość kabli (wraz ze zwijakami) umożliwiających podłączenie elektrod do odbiorników: 12 szt. | Spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Długość każdego kabla umożliwiającego podłączenie elektrod do odbiorników: co najmniej 50 m. | Długość każdego kabla umożliwiającego podłączenie elektrod z odbiornikiem: ………m |
| 16. | Typ elektrod uziemiających: metalowe szpilki o długości co najmniej 10 cm | Spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Ilość elektrod uziemiających: 4 szt. (po 1 szt. do każdego zestawu oraz 2 szt. zapasowe). | Spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Wewnętrzny zegar każdego odbiornika: synchronizowany z GPS. | Spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Dokładność wewnętrznego zegara każdego odbiornika: nie mniejsza niż 100 ns. | Dokładność wewnętrznego zegara każdego odbiornika: ………… ns |
| 20. | Ilość anten GPS (każda antena z kablem umożliwiającym podłączenie do odbiornika): 4 kpl. (po 1 kpl. dla każdego zestawu oraz 2 kpl. w zapasie). | Spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych w każdym odbiorniku: co najmniej 512 MB. | Pamięć wewnętrzna w każdym odbiorniku: ………… MB |
| 22. | Przenoszenie danych z odbiornika do komputera Zamawiającego: za pomocą kart flash oraz Ethernet lub wi-fi. | Spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Pamięć każdej karty fash: co najmniej 1 GB. | Spełnia / nie spełnia* |
| 24. | Ilość kart flash: 4 szt. (po 1 szt. do każdego zestawu oraz 2 szt. zapasowe). | Spełnia / nie spełnia* |
| 25. | Napięcie zasilania każdego odbiornika: 12V DC. | Spełnia / nie spełnia* |
| 26. | Pobór mocy przez każdy odbiornik: co najwyżej 15 W | Spełnia / nie spełnia* |
| 27. | Ilość kabli zasilających odbiorniki o długości co najmniej 1 metra: 4 szt. (po 1 szt. kabla do każdego zestawu oraz 2 szt. zapasowe). | Spełnia / nie spełnia* |
| 28. | Oprogramowanie z bezterminową licencją na minimum trzy stanowiska, musi być dostarczone w polskiej lub angielskiej wersji językowej wraz z kluczami licencyjnymi (o ile występują) oraz instrukcjami obsługi w języku polskim lub angielskim. Oprogramowanie powinno być dostarczone na płytach instalacyjnych lub nośnikach typu pendrive. | Spełnia / nie spełnia* |
| 29. | Oprogramowanie musi umożliwiać zgrywanie danych z urządzenia, przeglądanie serii czasowych, ustawianie plików startowych dla urządzenia. Ponadto musi zawierać moduł umożliwiający przetwarzanie danych (aż do otrzymania plików .edi lub równoważnych). | Spełnia / nie spełnia* |

*Uwaga: rubryka 3 musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty lub skreślenie „spełnia” 
lub „nie spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, 
czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w rubryce 2.

      - Oświadczamy, że kres górny zakresu okresów rejestrowanych zmian pola oferowanych zestawów terenowych stacji magnetotellurycznych wynosi ……….. s (słownie: ……………………..).

      - Oświadczamy, że waga każdej cewki magnetycznej wynosi………….. kg (słownie:………………………..).

      - Oświadczamy, oferowane zestawy terenowych stacji magnetotellurycznych  NIE UMOŻLIWIAJĄ wykonywanie jednoczesnego pomiaru magnetotellurycznego (MT) i audiomagnetotellurycznego (AMT)

lub

Oświadczamy, oferowane zestawy terenowych stacji magnetotellurycznych  UMOŻLIWIAJĄ wykonywanie jednoczesnego pomiaru magnetotellurycznego (MT) i audiomagnetotellurycznego (AMT).*

(*niepotrzebne skreślić)

      - Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 
do 30.11.2017 r.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy 
do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów 
i usług*:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )

Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy (tu: Wykonawcy) na nabywcę 
(tu: Zamawiającego).

Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 
do ustawy o podatku od towarów i usług, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone 
w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek pierwszy („nie będzie”).

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)*

lub

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*

lub

następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

      - Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych prosimy zwrócić na następujące konto:

………………………………………………………………………………………………

      - Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 12 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 2 lit. a SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

  - mailem na adres: ……………………. .

  - pisemnie na adres: ……………………

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

      - Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

# Footnotes

Wypełnić gdy dotyczy

Wypełnić gdy dotyczy.